## Sheet1
[6 empty] | 学校長 | 学校薬剤師 |  |  | 保健主事 |  |  |  | 養護教諭
照明器具の汚れ |  | 無 ・ 有 |  | 使用照度計 |  |  | 型式
カーテン |  | 無 ・ 有 |  | （ | 全開 ・ 一部開 ・ 全閉 | [7 empty] | ）
遮光カーテン |  | 無 ・ 有 |  | （ | 全開 ・ 一部開 ・ 全閉 | [7 empty] | ）
日常点検の結果及びその記録の保存状況 | [8 empty] | 適 ・ 不適
検査対象 |  | 検 査 結 果 | [9 empty] | 基 準
◎黒板面照度 （垂直面照度を測定） | [7 empty] | 30cm |  |  |  | 500ルクス以上であることが望ましい。最大照度と最小照度の比は20：1を超えないこと。10：1を超えないことが望ましい。
10cm
黒板灯（ Ｗ）
× 本
|  | 最大照度 | ルクス | 最小照度 |  |  | ルクス | 最大・最小の比 | [6 empty] | ： | 1
|  | まぶしさ（見え方を妨害するような黒板面の光沢の有無） | [9 empty] | 有 ・ 無
◎教室内照度 | [7 empty] | 1ｍ |  |  |  | 下限値は300ルクスとする。また、500ルクス以上であることが望ましい。 最大照度と最小照度の比は20：1を超えないこと。10：1を超えないことが望ましい。 コンピュータを使用する教室等の机上の照度は、500～1000ルクス程度が望ましい。
＜上段＞タブレットの画面の垂直面照度 | [10 empty] | 1ｍ
＜下段＞机上の水平照度
電灯( Ｗ)× 本
タブレット測定角度
□ | 水平
□ | 約30°
□ | 約60° | 机上最大照度 | ルクス | 机上最小照度 |  |  | ルクス | 最大・最小の比 | [6 empty] | ： | 1
|  | まぶしさ（見え方を妨害するような机上面の光沢、黒板の外側15°以内の範囲に輝きの強い光源の有無） | [9 empty] | 有 ・ 無
大型モニター等の 画面 （垂直面照度を測定） |  | 照度 | ルクス | [8 empty] | 100～500ルクス程度が望ましい。
|  | まぶしさ（見え方を妨害するような電灯や明るい窓等の映り込みの有無） | [9 empty] | 有 ・ 無
所見欄
［学校環境衛生検査票ver.1］日本薬剤師会学校薬剤師部会（2019年10月）岐阜市学校薬剤師会改（2022年11月）
令和 年度 学校名 天候
測定日時 令和 年 月 日（ ） 時 分
測定場所 年 組 教室 授業
調査者 職名 氏名 印 人数
第４票 -２ 採光及び照明（コンピュータ使用教室等）定期及び臨時検査票
採光及び照明
（タブレット使用教室等）
（定期）
（臨時）