令和　　　年度　　　　　  　 学 校 名　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　 天候

測定日時　令和 　 年  　月  　日（   ）　　 　　　測定時間    時　 分～　 時 　分

測定場所　　　 年　　 組　　 　　教室　　　　　　　授業

測定者　職名　　　　　氏名　　　    　　　　　　人数　大人　　　　小人

第１票　換気及び保温等定期及び臨時検査票

換気及び保温等

□ 定期

□ 臨時

| 学校長 |  | 学校薬剤師 |  | 保健主事 |  | 養護教諭 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 冷暖房機・空気調和設備の種類 （ ）内は必要な検査項目NO. |  |  | - エアコン(1,2,3,6,7) □ 石油（ガス）ファンヒーター(1,2,3,4,5,6,7,) □ 石油（ガス）ストーブ (1,2,3,4,5) - 電気ストーブ(1,2,3) □ 床暖房(1,2,3) □ その他（ ） □ 設備なし（1,2,3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 外 気 |  |  | 開始時 （ ： ） |  | 分後 （ ： ） |  | 終了直前 （ ： ） |  | 測定基準 |  |
| 1温 度 |  | ℃ |  |  | ℃ |  | ℃ |  | ℃ |  | 18℃以上28℃以下であることが望ましい |  |
| 2相対湿度 |  |  |  |  | ％ |  | ％ |  | ％ |  | 30％以上80％以下であることが望ましい |  |
| 3二酸化炭素（CO2） |  | ppm ％ |  |  | ppm ％ |  | ppm ％ |  | ppm ％ |  | 1500ppm以下であることが望ましい （%表示：0.15％以下であることが望ましい） |  |
| 燃焼機器 使用時 | 4一酸化炭素(CO） |  |  |  | ppm |  | ppm |  | ppm |  | 6ppm以下であること |  |
|  | 5二酸化窒素(NO2) |  |  |  | ppm |  |  |  |  |  | 0.06ppm以下であることが望ましい |  |
| 冷暖房機 空気調和設備使用 | 6浮遊粉じん |  |  |  | mg/㎥ |  | mg/㎥ |  | mg/㎥ |  | 0.10mg/㎥以下であること |  |
|  | 7気 流 |  |  |  | m/秒 |  | m/秒 |  | m/秒 |  | 0.5m/秒以下であることが望ましい |  |
| 測定機器 |  | 温度・相対湿度 ： |  | CO2： |  | CO： |  | NO2： |  | 浮遊粉じん： |  | 気流： |
| 指導助言事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（令和7年4月1日改訂）

注1）測定時換気の状況は、裏面の図に記入　2）二酸化炭素は授業終了直前の結果で評価　3）浮遊粉じんを省略する場合は「省略」と記入

4）測定不要（適用外）の項目は斜線を引く

記入事項

開放箇所

×　測定地点

エアコン

ストーブ

ﾌｧﾝﾋｰﾀｰ

扇風機

換気扇

加湿器