第１3票　雑用水（施設設備）定期及び臨時検査票

令和　　　　年度　 　雑用水施設・設備の定期（臨時）検査

学校名　　　　　　　　　　　　　　 　　 　管理者名：校長（園長）

調査日　令和　　年　　月 　　日（　　 ）  調査者　職名　　　氏名

| 学校長 |  | 学校薬剤師 |  | 保健主事 |  | 養護教諭 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

給水源

| 給水源の種類 | - 井戸水（飲用除く） 2．雨水 3．再処理水 4．湧水 5．谷川水 6．その他( ) |
| --- | --- |

使用目的

| 用途 | - 散水 2．修景用水（池、滝等） 3．生物飼育水 4.栽培用水 5．洗浄用水 6．トイレの洗浄水 7．その他( ) |
| --- | --- |

水質検査の場所

| 定期水質検査の場所 |  |
| --- | --- |
| 日常点検水質検査の場所 |  |

※生物飼育水としての利用の場合は、水質検査は不要

施設設備概要

| 施設設備 | - 常用 2. 非常用（定期検査、日常点検は任意） |
| --- | --- |
| 取水設備 | 1．ある (設備 ) 2. ない |
| 浄化設備 | 1．ある (設備 ) 2. ない |
| 消毒設備 | 1．ある (方式 、消毒剤 ) 2. ない |
| 貯水槽 | 1．ある (容量 ｍ3 ) 2. ない |
| 稼働状況 | 1．常時稼働 2．非常時稼働（稼働頻度： ） |
| 施設の点検状況 | - 業者による点検実施 2. 業者による点検未実施 |
| 施設の清掃状況 | 1．良い 2．悪い |
| 設備の管理状況 | 1．良い 2．悪い |

検査と記録

| 定期検査記録（５年） | 1．保存されている（ 年～ 年） 2．ない |
| --- | --- |
| 日常点検記録（３年） | 1．保存されている（ 年～ 年） 2．ない |
| 日常点検の項目 | - 遊離残留塩素 2．色 3．にごり 4．臭気 |
| 日常点検をする人 | 職員の職種( ) 児童生徒の参加 1．有 2．無 |
| 日常点検の頻度 | - 授業のある日全部 2. 授業のある日一部 3．しない |
| 雑用水給水系統図 | 1．ある 2．ない |

施設設備検査

| 水管に雨水等雑用水である旨の表示 | １.適 ２.不適 |
| --- | --- |
| 水栓を設ける場合、鍵付きまたはレバー等使用時のみ取り付ける構造、飲用不可の表示 | - 該当 （ 適 ・ 不適） - 該当せず |
| 飲料水を補給する場合、逆流防止構造の維持 | - 該当 （ 適 ・ 不適） ２．該当せず |
| 雑用水をトイレの大便器に使用する場合、手洗い付きの洗浄用タンクやシャワー洗浄水に使用していない | １.該当 （ 適 ・ 不適） ２.該当せず |
| 貯水槽の破損、外部からの汚染のおそれ、内部の清潔 | １.適 ２.不適 |
| 水管の漏水等の異常のないこと | １.適 ２.不適 |
| 塩素消毒設備等の管理状況 | １．該当 （ 適 ・ 不適） ２．該当せず |
| 設備図面や専門業者による水槽清掃の報告書等の記録の保存状況 | １.適 ２.不適 |
| 各装置の状態 | 1．良い 2．時々不調になる 3．故障 |

指導・助言事項

（令和7年4月1日）