令和　　　年度        学校名　　　　　　　　　   　　   　　　　天候

測定日時　令和  　年  　月  　日（　 ）　　　　　時　　分

測定場所　　 　年　　 組　 　　教室　　    授業

調査者　職名　　　　　氏名    　　　　　　　人数

令和　　　年度        学校名　　　　　　　　　   　　   　　　　天候

測定日時　令和  　年  　月  　日（　 ）　　　　　時　　分

測定場所　　 　年　　 組　 　　教室　　    授業

調査者　職名　　　　　氏名    　　　　　　　人数

第３票　採光及び照明定期及び臨時検査票

第３票　採光及び照明定期及び臨時検査票

□定期

□臨時

□定期

□臨時

採光及び照明

採光及び照明

| 学校長 |  | 学校薬剤師 |  | 保健主事 |  | 養護教諭 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

１．照度

◎黒板面照度　　※電灯（蛍光灯　　Ｗ・LED）の位置を実線（赤色）で記入

｢照度｣

最大照度（有　　　ﾙｸｽ）

（無　　　ﾙｸｽ）

最小照度（有　　　ﾙｸｽ）

（無　　　ﾙｸｽ）

｢照度比｣

（有　　　：　　　）

（無　　　：　　　）

｢照度｣

最大照度（有　　　ﾙｸｽ）

（無　　　ﾙｸｽ）

最小照度（有　　　ﾙｸｽ）

（無　　　ﾙｸｽ）

｢照度比｣

（有　　　：　　　）

（無　　　：　　　）

※照明を常時点灯での使用であれば、下段の消灯時の照度測定は不要

30cm

30cm

―　―　―　―　―　　　　―　―　―　―　―

―　―　―　―　―　　　　―　―　―　―　―

10cm

10cm

●　　　　　　　●　　　　　　　●

有（　　　　）　　（　　　　）　　（　　　　）

無（　　　　）　　（　　　　）　　（　　　　）

●　　　　　　　●　　　　　　　●

（　　　　）　　（　　　　）　　（　　　　）

（　　　　）　　（　　　　）　　（　　　　）

●　　　　　　　●　　　　　　　●

（　　　　）　　（　　　　）　　（　　　　）

（　　　　）　　（　　　　）　　（　　　　）

●　　　　　　　●　　　　　　　●

有（　　　　）　　（　　　　）　　（　　　　）

無（　　　　）　　（　　　　）　　（　　　　）

●　　　　　　　●　　　　　　　●

（　　　　）　　（　　　　）　　（　　　　）

（　　　　）　　（　　　　）　　（　　　　）

●　　　　　　　●　　　　　　　●

（　　　　）　　（　　　　）　　（　　　　）

（　　　　）　　（　　　　）　　（　　　　）

照度計型式：

1ｍ

1ｍ

◎教室内照度　　　※電灯（蛍光灯　　Ｗ・LED）の位置を実線（赤色）で記入

| 大型モニター ● 画面 ● ● ● 有（ ） （ ） （ ） 無（ ） （ ） （ ） ● ● ● （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） ● ● ● （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 1ｍ 1ｍ 太陽光線の方向 太陽光線の方向 方 位 方 位 | （ ） ｢照度｣ 最大照度（有 ﾙｸｽ） （無 ﾙｸｽ） 最小照度（有 ﾙｸｽ） （無 ﾙｸｽ） ｢照度比｣ （有 ： ） （無 ： ） ※カーテンの使用状況： 波線で記入 黒 板 黒 板 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― |
| --- | --- |

（裏面も調査下さい）

（裏面も調査下さい）

-
２．まぶしさ

- 黒板付近のグレア（まぶしさ）

- 黒板付近のグレア（まぶしさ）

【判定】前方より

まぶしさ（有　無）

【判定】前方より

まぶしさ（有　無）

15°

15°

15°

15°

照明器具

照明器具

黒　板

黒　板

最後列

最後列

最前列

最前列

15°

15°

15°

15°

15°

15°

窓

窓

黒　板

黒　板

【判定】上方へ

まぶしさ（有　無）

【判定】上方へ

まぶしさ（有　無）

最後列

最後列

黒　板

黒　板

窓

窓

黒　板

黒　板

【判定】後方より

まぶしさ（有　無）

【判定】後方より

まぶしさ（有　無）

３．総評

| 項 目 |  | 検 査 事 項 | 判 定 | 基 準 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 印 象 |  | 1）教室へ入った時の印象 |  |  |
| 教室内 |  | 1）照度は十分にあるか |  | ・下限値300ﾙｸｽ （500ﾙｸｽ以上が望ましい） ・照明器具は児童生徒の 視線の方向と平行が良い ・照度比 最大照度と最小照度比が10：1を超えないこと やむを得ない場合でも 20：1を超えないこと |
|  |  | 2）照度比はよいか |  |  |
|  |  | 3）大型モニターにグレア（まぶしさ）はないか |  |  |
|  |  | 4）照明器具は適当か、又はその配置はよいか |  |  |
|  |  | 5）照明器具は清掃されているか |  |  |
|  |  | 6）照明器具にちらつき・劣化・断線したものはないか |  |  |
|  |  | 7）照明器具の点灯は列ごとにそれぞれ別回線になって いるか |  |  |
|  |  | 8）強い直射日光の照射を防ぐためのカーテン・ブライ ンドなどがあるか、又は清潔か |  |  |
| 黒 板 |  | 1）照度は十分あるか |  | ・500ﾙｸｽ以上が望ましい ・照度比 教室内と同じ |
|  |  | 2）照度比はよいか |  |  |
|  |  | 3）黒板周囲にグレアはないか |  |  |
|  |  | 4）照明器具は適当か、又はその配置はよいか |  |  |
| 総 合 |  | 1）照明に対する認識・工夫・努力はされているか |  |  |
| 判定： ○……良い △……改善が望ましい ×……早急な改善を要す |  |  |  |  |
| 指導助言事項 |  |  |  |  |

（令和7年4月1日改訂）

（令和7年4月1日改訂）