第６－２票　学校の清潔定期及び臨時検査票

第６－２票　学校の清潔定期及び臨時検査票

令和      年度　　　　　　　　　　学校名

調査者　職名　　　　　　氏名

令和      年度　　　　　　　　　　学校名

調査者　職名　　　　　　氏名

学校の清潔

（雨水排水溝等、排水の施設設備）

□定期

□臨時

□定期

□臨時

| 学校長 |  | 学校薬剤師 |  | 保健主事 |  | 養護教諭 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（令和7年4月1日改訂）

（令和7年4月1日改訂）

| 項目 | 調査日 | 調査方法、調査内容等 | 指導助言事項 |
| --- | --- | --- | --- |
| 雨水の排水溝等 （基準）屋上等の雨水排水溝には泥や砂などが堆積していないこと。雨水排水管の末端は砂や泥等により管径がが縮小していないこと。 | 令和 年 月 日 | 調査方法（ 目視で確認 ・ 聞き取り ） - 雨水排水溝の土砂、落ち葉等の堆積、つまりはないか 有・無 - 雨水排水管の末端は、砂や泥等によるつまりはないか 有・無 - グランドの水はけはよいか 良・不良 - 大きな水たまりになる場所はないか 有・無 |  |
| 排水の施設・設備 （基準）汚水槽、雑排水槽等の施設・設備は故障がなく適切に機能していること | 令和 年 月 日 | - 下水道の場合 該当する施設・設備がないため調査不要 - 合併浄化槽の場合 - 浄化槽法定検査は実施しているか 実施・未実施 - 汚水槽、排水槽は清掃を実施しているか 実施・未実施 - 浄化槽の排水先に問題はないか 有・無 ※①②は業者による実施記録を確認する |  |

岐阜市学校薬剤師会（平成16年7月15日作製）

岐阜市学校薬剤師会（平成16年7月15日作製）