令和　　　　年度　 　飲料水施設・設備の定期（臨時）検査

学校名　　　　　　　　　　　　　　 　　 　管理者名：校長（園長）

調査日　令和　　年　　月 　　日（　　 ）  調査者　職名　　　　氏名

第９票　飲料水（施設設備）定期及び臨時検査票

| 学校長 |  | 学校薬剤師 |  | 保健主事 |  | 養護教諭 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

給水源

| 給水源の種類 | - 公共水道 2. 専用水道 3．井戸水（専用水道を除く） 4．湧水 5. 沢水 6．その他( ) |
| --- | --- |

水質検査の場所

| 定期水質検査場所 |  |
| --- | --- |
| 日常点検水質検査場所（水槽を経ての給水） |  |
| 日常点検水質検査場所（直結給水） |  |

注）直結給水の場合は、定期検査の必要はないが、日常点検は必要になる。

現場検査（施設設備）

| 水栓数 | 個 |
| --- | --- |
| 配管，水栓の故障 | 1．ない 2．ある( ) |
| 材料，塗装の状態 | 1．良い 2．悪い |
| その他の故障 | 1．ない 2．ある( ) |
| 貯水槽周辺の清潔状態 | 1．良い 2．悪い |

検査と記録

| 定期検査記録（5年） | 1．保存されている（ 年～ 年） 2．ない |
| --- | --- |
| 日常点検記録（3年） | 1．保存されている（ 年～ 年） 2．ない |
| 日常点検の項目 | - 遊離残留塩素 2．色 3．にごり 4．臭気 5．味 |
| 日常点検をする人 | 職員の職種( ) 児童生徒の参加 1．有 2．無 |
| 日常点検の頻度 | - 授業のある日全部 - 授業のある日一部 3．しない |
| 給水系統図 | 1．ある（最新版作成年月日： 年 月 日） 2．ない |
| 排水系統図 | 1．ある（最新版作成年月日： 年 月 日） 2．ない |

水道法による水道水を使用している場合

| 給水方法 | 1．直接給水 2．水槽を経て給水 3．直接給水と水槽を経て給水との両方がある |
| --- | --- |
| 受水槽の形態 | 1．架台上に設置 2．床面や地面に接して設置 - 床面や地面に埋め込んである(地下式、半地下式) |
| 高置水槽 | 1．ある 2．ない |
| 水槽の点検 | 1．する(間隔: 年間に 回) 2．しない |
| 水槽の清掃 | 1．する(間隔: 年間に 回) 2．しない |
| 水槽周囲の清掃 | 1．する(間隔: 年間に 回) 2．しない |
| 塩素消毒設備 | 1．ある(形式 ) 2．ない |
| 消毒剤 | 剤形( ) 品名( ) |
| 受水槽の数と大きさ | 基 ( ㎥、 ㎥、 ㎥、 ㎥) |
| 高置水槽の数と大きさ | 基 ( ㎥、 ㎥、 ㎥、 ㎥) |
| 簡易専用水道について ※貯水槽の有効容量が10ｍ3を 超えるものが該当 | 1．簡易専用水道の適用を受ける 2．簡易専用水道の適用を受けない |
| 簡易専用水道の検査(水道法第34条の2)※簡易専用水道の適用を受ける場合 | 1．厚生労働大臣登録の検査機関に依頼 2.その他（ ） 直近の検査結果記録 ある（実施日： 年 月 日） なし |
| 各装置の状態 | 1．良い 2．時々不調になる 3．故障 |

水道水以外の水源を使用する場合

| 専用水道 | 1．該当する 2．該当しない |
| --- | --- |
| 水源の設備 | 1．良い 2．故障 ( ) |
| 水源の周囲 | 1．良い 2．清掃不良 3．汚水が入るおそれがある |
| 塩素消毒設備 | 1．ある (型式 ) 2．ない |
| 消 毒 剤 | 剤形( ) 品名( ) |
| ろ過装置 | 1．ある (型式 ) 2．ない |
| 各装置の状態 | 1．良い 2．時々不調になる 3．故障 |
| 貯水槽の清掃 | 1．する (間隔： 年間に 回) 2．しない |

指導・助言事項

（令和7年4月1日改訂）