| 所 (園) 長 |  | 学 校 薬 剤 師 |  | 担 当 者 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 測定時間 | 時分 | 時分 | 時分 | 時分 | 時分 | 冷暖房機・空気調和設備の種類 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 測定場所 |  |  |  |  |  |  |
| 人 数 大人 小人 | 人 人 | 人 人 | 人 人 | 人 人 | 人 人 | 基 準 |
| 測定時の状況 | 窓 |  |  |  |  |  | 温度 18℃以上28℃以下であることが望ましい。 相対湿度 30%以上80%以下であることが望ましい。 二酸化炭素（CO2） 1500ppm以下であることが望ましい。 （％表示の場合は0.15％以下） 一酸化炭素（CO） 6ppm以下であること。 二酸化窒素（NO2） 0.06ppm以下であることが望ましい。 浮遊粉じん 0.10mg/ｍ3以下であること。 気流 0.5ｍ/秒以下であることが望ましい。 |
|  | 欄 間 |  |  |  |  |  |  |
|  | ド ア |  |  |  |  |  |  |
| 温度 | 外気 ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ |  |
| 相対湿度 | % | % | % | % | % |  |
| 二酸化炭素（CO2） | 外気 ppm % | ppm % | ppm % | ppm % | ppm % | ppm % |  |
| 燃焼器具使用時 | 一酸化炭素（CO） | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm |  |
|  | 二酸化窒素（NO2） | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | 指導助言事項 |
| 冷暖房機･ 空気調和設備使用時 | 浮遊粉じん | mg/ｍ3 | mg/ｍ3 | mg/ｍ3 | mg/ｍ3 | mg/ｍ3 |  |
|  | 気 流 | ｍ/秒 | ｍ/秒 | ｍ/秒 | ｍ/秒 | ｍ/秒 |  |

# Text boxes

保育所（園）　令和　　  年度

保育所（園）名　　　　　　　　　　　　　　　　天　候

測定日時　令和　　年　　月　　日（　　）　　　調査者　職名　　　　　氏名

第１票　換気及び保温等定期及び臨時検査票

（令和4年4月1日改訂）