令和　　　　年度　 　飲料水施設・設備の定期（臨時）検査

保育所（園）名　　　　　　　　　　　　　　管理者

調査日　令和　　年　　月 　　日（　　 ）  調査者　職名　　　氏名　　　　　　　　㊞

| 所 (園) 長 |  | 学校薬 剤 師 |  | 担当者 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

給水源

| 給水源の種類 | 水道水 2．井戸水 3．湧水 4．表流水（河川水等） |
| --- | --- |

現場検査（水質）

| 採水場所 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 遊離残留塩素 | mg／L | 外 観 |  |
| 臭 気 |  | 味 |  |

現場検査（施設設備）

| 水栓数 | 1．飲料用( 個) 2．その他用( 個) |
| --- | --- |
| 配管，水栓の故障 | 1．ない 2．ある( ) |
| 材料，塗装の状態 | 1．良い 2．悪い |
| その他の故障 | 1．ない 2．ある( ) |
| 貯水槽の清潔状態 | 1．良い 2．悪い |

検査と記録

| 定期検査記録 | 1．保存されている（ 年～ 年） 2．ない |
| --- | --- |
| 日常点検記録 | 1．保存されている（ 年～ 年） 2．ない |
| 日常点検の項目 | 遊離残留塩素 2．色 3．にごり 4．臭気 5．味 |
| 日常点検をする人 | 職員の職種( ) 児童生徒の参加 1．有 2．無 |
| 日常点検の頻度 | 授業のある日全部 授業のある日一部 3．しない |
| 給水系統図 | 1．ある 2．ない |
| 排水系統図 | 1．ある 2．ない |

水道法による水道水を使用している場合

| 給水方法 | 1．直接給水 2．水槽を経て給水 3．直接と水槽を経てと両方がある |
| --- | --- |
| 受水槽の形態 | 架台上に設置 2．床面や地面に接して設置 3．床面や地面に埋め込んである(地下式、半地下式) |
| 高置水槽 | 1．ある 2．ない |
| 水槽の点検 | 1．する(間隔 年間に 回) 2．しない |
| 水槽の清掃 | 1．する(間隔 年間に 回) 2．しない |
| 水槽周囲の清掃 | 1．する(間隔 年間に 回) 2．しない |
| 塩素消毒設備 | 1．ある(形式 ) 2．ない |
| 消毒剤 | 剤形( ) 品名( ) |
| 受水槽の数と大きさ | 基、有効容量： ㎥、 ㎥、 ㎥、 ㎥ |
| 高置水槽の数と大きさ | 基、有効容量： ㎥、 ㎥、 ㎥、 ㎥ |
| 簡易専用水道等について | 1．簡易専用水道の適用を受ける（貯水槽の有効容量10ｍ3を超える） 2．小規模貯水槽水道の適用を受ける（貯水槽の有効容量10ｍ3以下） 3. 適用を受けない |
| 簡易専用水道等の検査 (簡易専用水道は水道法第34条の2、小規模貯水槽は条例等による) | 1．地方公共団体の機関に依頼 2．厚生労働大臣登録の検査機関に依頼 ( 検査結果表： ある なし ) |
| 各装置の状態 | 1．良い 2．時々不調になる 3．故障 |

水道水以外の水源を使用する場合

| 専用水道 | 1．該当する 2．該当しない |
| --- | --- |
| 水源、給水の設備 | 1．良い 2．故障( ) |
| 水源の周囲 | 1．良い 2．清掃不良 3．汚水が入るおそれがある |
| 塩素消毒設備 | 1．ある(型式 ) 2．ない |
| 消 毒 剤 | 剤形( ) 品名( ) |
| ろ過装置 | 1．ある(型式 ) 2．ない |
| 各装置の状態 | 1．良い 2．時々不調になる 3．故障 |
| 貯水槽の清掃 | 1．する (間隔 1年間に 回) 2．しない |

指導・助言事項

# Text boxes

第９票　飲料水（施設設備）定期及び臨時検査票

保育所（園）

（令和3年4月1日改訂）